Министерство образования Российской Федерации

Санкт - Петербургский государственный университет

Физический факультет

| Рассмотрено и рекомендовано на заседании кафедры радиофизики | УТВЕРЖДАЮ декан факультета ________________ А.С. Чирцов |
| --- | --- |
| Протокол от __________ № _______ Заведующий кафедрой _____________________Н.Н.Зернов |  |

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Экспериментальные методы возбуждения и регистрации ультразвуковых колебаний

специальности 013900 ( СД.В.02)

Направление 510403 (ЕН…, или ОПД…, или СД…, или ФТД…)

Направление 511500 (ЕН…, или ОПД…, или СД…, или ФТД…)

Направление 511600 (ЕН…, или ОПД…, или СД…, или ФТД…)

Магистерская программа 510419/16 (……………………)

Магистерская программа 510414/38  (……………………)

Магистерская программа 510414/33  (……………………)

Разработчики:

Доцент, канд.физ.-мат.наук _________________ Н.Г.Семенова

Рецензент:

.доцент, канд.физ.-мат.наук _______________    В.В. Фролов__

Санкт - Петербург  -  2003 г.

1.	Организационно-методический раздел

  - Цель изучения дисциплины: Обучение студентов основам акустики;  изучение  физических явлений при прохождения акустических волн через сплошные  линейные и нелинейные среды, при взаимодействии с неоднородностями; изучение эффектов, сопровождающих прохождение волн большой интенсивности  через  реальные среды.

  - Задачи курса:

  - .3.	Место курса в профессиональной подготовке выпускника:

Дисциплина “Распространение ультразвука в неоднородных и нелинейных средах» является необходимой для  подготовки специалиста в области прикладной физики, в частности физика, работающего в области медицины, т.к. дает  представление о физических законномерностях явлений, лежащих в основе  уникальных методов  диагностики и  лечения некоторых заболеваний.

1.3.4.	Требования к уровню освоения дисциплины СД.В.02 - "Распространение ультразвука в неоднородных и нелинейных средах"

-знать содержание дисциплины  и уметь правильно выбрать тип приемно-излучающей акустической антенны для конкретной  медицинской задачи;

-уметь правильно выбрать частоту и мощность  приемно-акустической антенны;

-уметь рассчитать необходимые основные параметры акустической волны: давление, интенсивность, направленность источника, акустическую мощность;

- уметь откалибровать  используемую акустическую систему.

2.Объем дисциплины, виды учебной работы, форма текущего, промежуточного и итогового контроля

|  | Всего аудиторных занятий | 48часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | из них: - лекций | 48часов |  |  |
|  | - практические занятия | Часа |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента (в том числе на курсовую работу по дисциплине) | часов |  |  |
|  | Итого (трудоемкость дисциплины) | 61часов |  |  |
| Изучение дисциплины по семестрам: |  |  |  |  |
| 1 0 семестр: лекции -48 ч., экзамен |  |  |  |  |

3.	Содержание дисциплины

3.1.1.	Темы дисциплин, их краткое содержание и виды занятий

- Постановка задачи об излучении звука. Источники плоских, сферических, цилиндрических волн. Акустический импеданс источника. Мощность акустического источника. Направленные свойства акустических излучателей.

- Прием звука. Теорема взаимности. Требования к акустическим приемникам: частотная характеристика чувствительности, динамическая характеристика, коэффициент нелинейных искажений, отношение сигнал \ шум.

- Мощные акустические преобразователи. Причины, ограничивающие  мощность акустических преобразователей, работающих на жидкостную нагрузку. Фокусирующие преобразователи.

- Концентраторы акустических колебаний: ступенчатый, конический, эллиптический: расчет, настройка.

- Пьезоэлектрические преобразователи. Характеристики пьезоэлектрических материалов. Составные пьезоэлектрические преобразователи.

- Магнитострикционные преобразователи. Конструкции. Характеристики магнитострикционных материалов.

- Приемники колебательной скорости: диск Релея, пьезоэлектрический векторный приемник.

- Методы измерения характеристик акустических преобразователей. Акустические измерительные помещения: заглушенное помещение, реверберационная камера, измерительная труба.

у

3.2.	Лабораторный практикум отсутствует

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

- Что такое прямой и обратный пьезоэффект?

- От каких характеристик пьезоматериала   зависит критерий качества приемного преобразователя?

- Приведите примеры магнитострикционных материалов ?

- Что является эталоном в акустике?

- Как устроен гидрофон?

- Что лежит в основе построения векторного акустического приемника?

- Темы курсовых работ

- Раздел 3.4 в данной программе отсутствует.

3.5.	Темы рефератов

Раздел 3.5 в данной программе отсутствует.

3.6.	Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу

1. Постановка  задачи об излучении звука.

2. Акустический импеданс  сферического источника. Мощность сферического источника.

3. Плоский поршневой излучатель. Роль жесткого экрана.

4. Характеристика направленности преобразователя.

5.Прием звука. Теорема взаимности.

6. Требования к акустическим приемникам. Конструкция приемника давления.

7.Пьезоэффект прямой и обратный. Основные характеристики пьезоэлектрических материалов.

8.Пьезоэлектрические преобразователи: технология изготовления, конструкции, характеристики. Составной пьезоэлектрический преобразователь.

9. Магнитострикционные материалы и преобразователи на их основе. Характеристики.

10.Назначение концентраторов акустических колебаний, расчет ступенчатого концентратора, настройка.

11.Фокусирующие акустические излучатели.

12. Факторы, ограничивающие излучаемую акустическую мощность в жидкую среду.

13. Приемник колебательной скорости- диск Релея: принцип действия, устройство. характеристики.

14. Векторный акустический приемник.

15. Методы градуировки приемников давления.

16. Акустические измерительные помещения, их назначение, устройство, поверка.

.	Учебно-методическое обеспечение курса

4.1.	Перечень обучающих, контролирующих и расчетных программ, диафильмов, слайдфильмов, кино и видио- фильмов

По желанию лектора при изложении части тем применяется проектор для демонстрации слайдов, а также используются  демонстрационные лабораторные установки.

4.2.	Активные методы обучения

В данном курсе используются классические аудиторные методы и самостоятельное решение студентами заданных на дом задач.

4.3.	Материальное обеспечение дисциплины, технические средства обучения и контроля

Стандартно оборудованные лекционные аудитории.

4.4.	Методические рекомендации (материалы) преподавателю по организации лабораторных работ

Раздел в программе отсутствует.

  - Методические указания студенту по лабораторной работе. Раздел в программе отсутствует

  - Раздел в программе отсутствует.

  - .

4.6.	Методические рекомендации по использованию систем Mathcad и Matlab-Simulink

Раздел в программе отсутствует.

4.7.	Литература

    - Основная

1. Скучик Е.Л., Основы акустики, Мир, М, 1985г.

2. Исакович М.А., Общая акустика, М, Наука,1973г.

3. Красильников В.А., Крылов В.В., Введение в физическую акустику. М., Наука,1984.

4. Клещев А.А., Клюкин И.И. Основы гидроакустики. Изд-во «Судостроение»,1987г.

5.Пьезокерамические преобразователи: Справочник\ Под ред С.И. Пугачева. Л. Судостроение, 1984г.

Дополнительная.

1. Источники мощного ультразвука. Под ред. Л.Д. Розенберга, М., Наука, 1970.

 При наличии по дисциплине курсовой работы, в разделе "Самостоятельная работа" указывается среднее, ориентировочное время, необходимое студенту на выполнение курсовой работы.